| 标准号 | 中文名称 |
| --- | --- |
| D4-86(1998) | 沥青含量试验方法 |
| D5-97 | 沥青材料的渗透性试验方法 |
| D6-95(2000)e1 | 油及沥青混合物加热损失试验方法 |
| D8-02 | 与道路和路面材料相关的术语 |
| D9-87(1999) | 与木材相关的术语 |
| D12-88(1998) | 未加工的桐油 |
| D13-02 | 松节油规范 |
| D16-00 | 与涂料、清漆、亮漆和有关产品相关的术语 |
| D20-99 | 路面焦油的蒸馏试验方法 |
| D25-99e1 | 圆木桩 |
| D29-98 | 虫胶树脂的抽样和试验方法 |
| D34-91(1999) | 白颜料化学分析指南 |
| D36-95(2000)e1 | 沥青软化点试验方法(沥青软化点测定器) |
| D38-94(2000)e1 | 木材防腐剂的抽样试验方法 |
| D41-94(2000)e1 | 铺屋面、防潮及防水用沥青底层 |
| D43-00 | 屋顶、防潮及防水材料用杂酚油底漆 |
| D49-83(2002) | 铅丹的化学分析 |
| D50-90(1999) | 含铁和锰的黄色、橙色、红色和褐色涂料的化学分析试验方法 |
| D56-02 | 泰格密闭闪点试验器测定闪点的试验方法 |
| D61-75(1999) | 硬沥青的软化点的试验方法(水中方块试验法) |
| D69-01 | 磨擦带的试验方法 |
| D70-97 | 半固态沥青材料的比重和密度的试验方法 |
| D71-94(1999) | 固体硬沥青和地沥青的相对密度试验方法(变位法) |
| D75-97 | 集料的抽样 |
| D76-99 | 纺织材料的抗拉试验机 |
| D79-86(1999) | 氧化锌颜料 |
| D81-87(1999) | 碱性碳酸盐铅白颜料 |
| D83-84(2002) | 铅丹颜料 |
| D86-00e1 | 石油产品蒸馏试验方法 |
| D87-87(1999) | 石蜡熔点的试验方法(冷却曲线) |
| D88-94(1999) | 赛波特粘度的试验方法 |
| D91-02 | 润滑油的沉淀值试验方法 |
| D92-01 | 用克利夫兰德开杯法测定石油产品的闪点和燃点的试验方法 |
| D93-02 | 用潘斯基-马丁斯仪闭杯闪点测定器测定闪点的试验方法 |
| D94-02 | 石油产品的皂化值试验方法 |
| D95-99 | 蒸馏法测定石油产品及沥青材料中水的试验方法 |
| D97-02 | 石油的倾点的试验方法 |
| D98-98 | 氯化钙 |
| D113-99 | 沥青材料的延展性的试验方法 |
| D115-98 | 电绝缘用含清漆试验溶剂的试验方法 |
| D116-86(1999) | 电气设备用上釉陶瓷材料的试验 |
| D117-96 | 产自石油的电绝缘油的试验方法和规范导则 |
| D120-02 | 橡胶绝缘手套 |
| D121-01a | 煤和焦炭术语 |
| D123-01 | 与纺织材料相关的术语 |
| D124-88(1998) | 脱胶的豆油 |
| D126-87(2002) | 含铬酸铅和氧化铬绿的黄、橙和绿色颜料的化学分析方法 |
| D127-87(1999) | 石油蜡包括凡士林滴熔点的试验方法 |
| D128-98 | 润滑脂分析试验方法 |
| D129-00 | 石油产品中硫含量试验方法(通用氧弹法) |
| D130-94(2000)e1 | 用铜条变色法检测石油产品对铜腐蚀性的测试方法 |
| D139-95(2001) | 沥青材料浮选试验的检测方法 |
| D140-01 | 沥青材料的抽样 |
| D143-94(2000)e1 | 洁净木材小样品的试验 |
| D146-97 | 防水与屋面材料用沥青浸渍的油毡和编织物的抽样与试验方法 |
| D149-97a | 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法 |
| D150-98 | 固体电绝缘材料的(恒久电介质)的交流损耗特性和介电常数的测试方法 |
| D153-84(1996)e1 | 颜料比重测试方法 |
| D154-85(2001) | 清漆试验 |
| D156-00 | 石油产品赛波特比测试方法(赛波特比色计法) |
| D167-93(1999)e1 | 块焦比重和孔隙度的试验方法 |
| D168-94(2000) | 杂酚油焦炭渣的测试方法 |
| D173-97b | 屋顶和防水材料用饱和沥青棉织物 |
| D176-00 | 电绝缘用固体充填化合物与浸渍剂的试验方法 |
| D178-01 | 橡胶绝缘垫子 |
| D185-84(1999) | 颜料,糊剂及涂料中粗颗粒的试验方法 |
| D187-94(1999) | 煤油燃烧质量的测试方法 |
| D189-01 | 石油产品康拉孙残碳测试方法 |
| D197-87(2002) | 粉煤的取样方法与细度试验方法 |
| D198-99 | 结构尺寸木料静力试验法 |
| D202-97 | 电绝缘用未浸渍纸的抽样和试验方法 |
| D209-81(1996)e1 | 灯黑颜料 |
| D211-67(2002) | 铬黄和铬橙颜料 |
| D215-91(2002) | 白色亚麻籽油涂料的化学分析 |
| D217-97 | 润滑剂针入度的测试方法 |
| D225-01 | 表面有矿物颗粒的沥青屋面板 |
| D226-97a | 铺顶和防水用沥青饱和有机毡 |
| D227-97a | 铺顶和防水用焦油沥青饱和有机毡 |
| D228-01 | 沥青屋面卷材,盖板和瓦的试验方法 |
| D229-01 | 电绝缘用硬质薄板及板材的试验方法 |
| D233-02 | 松脂的抽样和测试试验方法 |
| D234-82(1998) | 生亚麻子油 |
| D235-99 | 矿物溶剂油(石油溶液油)(烃干洗溶液)规格 |
| D237-57(1997) | 橙色紫胶和其他虫胶 |
| D240-02 | 弹式量热器测定液烃燃料燃烧热的试验方法 |
| D242-95(2000)e1 | 沥青铺路混合料用矿物填料 |
| D243-97 | 规定残渣渗透性测试方法 |
| D244-00 | 乳化沥青的测试方法 |
| D245-00e1 | 制定目测分等木材的结构等级及有关允许性能的规程 |
| D246-95e1 | 杂酚油和杂酚油-煤焦油溶液的蒸馏试验方法 |
| D256-02 | 塑料及电绝缘材料的抗冲击性的测试方法 |
| D257-99 | 绝缘材料的直流电阻或电导的试验方法 |
| D260-86(2001) | 熟亚麻籽油 |
| D261-75(1999) | 铁蓝颜料 |
| D262-81(1999) | 群青蓝颜料 |
| D263-75(1999) | 氧化铬绿颜料 |
| D267-82(1999) | 黄青铜粉规格 |
| D268-01 | 涂料及其相关涂层和原料用挥发性溶剂及化学中间体的抽样和测试 |
| D269-97(2002) | 松香和松香衍生物中不溶物的试验方法 |
| D276-00a | 纺织品中纤维的鉴定方法(AATCC方法20) |
| D279-87(1997) | 颜料渗出的试验方法 |
| D280-01 | 颜料吸收的水份(及试验条件下挥发的其他物质)的测试方法 |
| D281-95(2002) | 用刮刀磨损法测定颜料油吸附性的试验方法 |
| D283-84(1999) | 一氧化铜和铜涂料化学分析试验方法 |
| D284-88(1999) | 氧化汞颜料的化学分析试验方法 |
| D287-92(2000)e1 | 原油和石油产品API比重的试验方法(液体比重计法) |
| D291-86(2002) | 烟煤立方英尺重量的试验方法 |
| D293-93(1999) | 焦炭筛析分析试验方法 |
| D295-99 | 电绝缘用棉质漆布的试验方法 |
| D297-93(1998) | 橡胶制品的测试方法.化学方法 |
| D299-00 | 石棉纱的标准规范 |
| D301-95(1999) | 可溶性硝化纤维素的试验方法 |
| D304-95(1999) | n-丁醇(丁醇) |
| D305-84(1999) | 黑色涂料中的溶剂萃取材料的试验方法 |
| D312-00 | 屋顶用沥青 |
| D315-95(1999) | 机织石棉带的标准规范 |
| D319-95(1999) | 合成的戊醇 |
| D322-97 | 蒸馏法测定汽油发动机废机油中汽油稀释剂的试验方法 |
| D323-99a | 石油产品蒸气压力的测试方法 |
| D329-99 | 丙酮 |
| D330-93(2001) | 2-丁氧基乙醇 |
| D331-95(1999) | 2-乙氧基乙醇 |
| D332-87(1997)e1 | 白色颜料着色力的试验方法 |
| D333-01 | 透明漆和着色漆的试验方法 |
| D341-93(1998) | 液体石油产品粘度-温度关系曲线图 |
| D344-97 | 用擦试外规评定法对涂料相对遮盖力的测试方法 |
| D345-02 | 道路和结构用氯化钙的抽样和试验方法 |
| D346-90(1998) | 实验室分析用焦炭试样的收集和制备 |
| D347-97 | 杂酚油和煤焦油的体积和比重修正表 |
| D348-00 | 电绝缘用刚性管的测试方法 |
| D349-99 | 电绝缘用层压圆棒的试验方法 |
| D350-01 | 电绝缘用经处理软套管的试验方法 |
| D351-97 | 天然白云母块及薄片目检质量分级 |
| D352-97 | 电绝缘用涂浆云母的试验方法 |
| D358-98 | 涂料耐大气老试验用木片规格 |
| D360-89(2001) | 紫胶清漆规范 |
| D363-90(2000) | 磷酸三甲苯酯规格 |
| D365-01 | 可溶性硝酸纤维素基溶液的试验方法 |
| D367-94(2000)e1 | 杂酚油中苯不溶物的测试方法 |
| D368-89(1995)e1 | 杂酚油及油质防腐剂比重的试验方法 |
| D369-84(1995)e1 | 杂酚油馏份与残渣比重的测试方法 |
| D370-84(1995)e1 | 油质防腐剂脱水作用的试验方法 |
| D372-00 | 电绝缘用经处理的软套管规格 |
| D374-99 | 固体电绝缘厚度的测试方法 |
| D374M-99 | 固体电绝缘厚度的标准测试方法(米制) |
| D375-95(1999) | 石棉粗砂的标准规范 |
| D380-94(2000) | 橡胶软管的测试方法 |
| D381-01 | 用喷射蒸发法测定燃烧中原在胶的测试方法 |
| D387-00 | 使用机械研磨机测定有色颜料主色和着力色的试验方法 |
| D388-99e1 | 用排列法测定煤的分类 |
| D390-92(1999) | 海上,陆地及淡水中用木桩,电杆和木材的防腐处理用煤柏油杂酚油规程 |
| D391-94(2000)e1 | 杂酚油-煤焦油溶液 |
| D395-01 | 橡胶压缩永久变形特性的试验方法 |
| D396-01 | 燃料油规范 |
| D402-97 | 稀释沥青产品蒸馏的测试方法 |
| D409-02 | 粉碎机法测定煤炭可磨性的试验方法 |
| D411-98 | 电绝缘用紫胶片试验方法 |
| D412-98a | 硫化橡胶、热塑橡胶和热塑合成橡胶的拉伸试验方法 |
| D413-98 | 橡胶特性-与软质基底粘附性的试验方法 |
| D420-98 | 土壤粒度分析的测试方法 |
| D421-85(1998) | 土壤粒度分析试验方法 |
| D422-63(1998) | 土壤粒度分析试验方法 |
| D425-88(2001) | 土壤离心湿度当量试验方法 |
| D427-98 | 用水银法测量土壤收缩系数的测试方法 |
| D429-99 | 橡胶特性与硬质基底粘附性的试验方法 |
| D430-95(2000) | 橡胶变质的动态疲劳试验方法 |
| D440-86(2002) | 煤的跌落粉碎试验 |
| D441-86(2002) | 煤的滚筒试验 |
| D444-88(1999) | 锌黄颜料(铬酸锌黄)的化学分析方法 |
| D445-01 | 透明和不透明液体运动粘度的测试方法.(包括动态粘度的计算) |
| D446-00 | 玻璃毛细管运动粘度计操作说明书和规范 |
| D448-98 | 道路和桥梁建筑的集料尺寸分类 |
| D449-89(1999)e1 | 防潮和防水用沥青规范 |
| D450-96(2000)e1 | 铺屋面,防潮与防水用硬煤沥青 |
| D451-91(1996)e1 | 沥青屋顶制品用粒状矿物铺面材料筛分分析试验方法 |
| D452-91(1997)e1 | 沥青层面制品表面修整用非粒状矿物的筛分试验方法 |
| D453-94(2000)e1 | 杂酚油-煤焦油溶液中焦油酸含量的测试方法 |
| D454-99 | 用加热及空气压力测定橡胶变质的试验方法 |
| D460-91(1997) | 皂和皂制品的化学分析取样试验方法 |
| D461-93 | 毡子的试验方法 |
| D464-95(1999) | 松脂油产品包括妥尔油和其他相关产品的皂化值的试验方法 |
| D465-01 | 松脂制品包括妥尔油及其它相关产品酸值的试验方法 |
| D470-99 | 电线和电缆用交联绝缘与套管的测试方法 |
| D471-98e1 | 液体对橡胶性能影响的测试方法 |
| D473-81(1995)e2 | 萃取法测定原油和燃料油中沉积物的试验方法 |
| D475-67(1996)e1 | 纯净对位红色基颜料规格 |
| D476-00 | 二氧化钛颜料规范 |
| D478-02 | 锌黄(铬酸锌)颜料 |
| D480-88(1999) | 铝粉和铝粉浆的抽样和试验方法 |
| D482-00ae1 | 石油产品灰分的测试方法 |
| D483-00 | 石油制植物喷洒油不磺化残渣的试验方法 |
| D490-92(2001) | 道路柏油 |
| D495-99 | 固体电绝缘材料的耐高压低电流干电弧性能的测试方法 |
| D500-95 | 磺化油和硫化油的化学分析和试验方法 |
| D502-89(1995)e1 | 肥皂和其它洗涤剂粒度的试验方法 |
| D509-98 | 松香分级和抽样试验方法 |
| D511-93(1998) | 水中钙镁离子的测试方法 |
| D512-89(1999) | 测定水中氯离子含量的试验方法 |
| D513-02 | 水中二氧化碳溶解量和总量的试验方法 |
| D516-02 | 水中硫酸铁的试验方法 |
| D517-98 | 沥青厚板材 |
| D518-99 | 橡胶变质表面龟裂的试验方法 |
| D519-90(2001) | 羊毛条中纤维长度的试验方法 |
| D520-00 | 锌粉颜料规范 |
| D521-02 | 锌粉(金属锌粉)的化学分析试验方法 |
| D522-93a(2001) | 用锥形心轴仪测定涂覆有机涂层延伸率的试验方法 |
| D523-89(1999) | 镜面光泽的试验方法 |
| D524-00e1 | 石油产品中兰氏残炭的试验方向 |
| D525-01 | 汽油氧化稳定性的试验方法(诱导期方法) |
| D528-97 | 纸和纸板的机器定向试验方向 |
| D529-00 | 沥青材料的加速风化试验条件和程序的测试方法(碳弧法) |
| D531-00 | 普西和琼斯橡胶压缩试验方法 |
| D542-00 | 透明有机塑料的折射指数的试验方法 |
| D543-95(2001) | 塑料耐化学试剂性能的试验方法 |
| D545-99 | 混凝土用预制伸缩缝纫填料的试验方法(非挤压和弹性型) |
| D546-99e1 | 道路和铺砌材料用矿物填料筛分的测试方法 |
| D548-97 | 纸张水溶解酸碱度的试验方法 |
| D555-84(1998) | 干性油试验 |
| D558-96 | 土壤水泥混合物的水分与密度关系的试验方法 |
| D559-96 | 压实的掺土水泥混合物的湿润与干燥的试验方法 |
| D560-96 | 压实的掺土水泥混合物的冻融试验方法 |
| D561-82(1996)e1 | 涂料用炭黑颜料 |
| D562-01 | 斯氏粘度计测定涂料稠度的试验方法 |
| D563-88(1996)e1 | 醇酸树脂和树脂溶液中苯酐含量的试验方法 |
| D564-87(2002) | 液体涂料催干剂的试验方法 |
| D565-99 | 白色矿物油中可碳化物质的试验方法 |
| D566-02 | 润滑脂滴点的试验方法 |
| D570-98 | 塑料吸水率的试验方法 |
| D572-99 | 用加热法和氧化法进行的橡胶变质的试验方法 |
| D573-99 | 在空气烤炉中作橡胶变质的试验方法 |
| D575-91(2001) | 橡胶压缩特性的试验方法 |
| D578-00 | 玻璃纤维丝 |
| D580-99 | 机织玻璃纤维带 |
| D581-99 | 机织玻璃纤维套管的编织 |
| D584-96 | 原毛中羊毛含量实验室测试方法 |
| D585-97 | 纸张、纸板、纤维板和相关产品的单批取样和验收方法 |
| D586-97 | 纸中灰分含量的试验方法 |
| D589-97 | 纸的不透明度的测试方法 |
| D590-93(1997) | 纸中石油蜡的测试方法 |
| D596-01 | 水分析结果的报告 |